## AI - INST
LOOP NAME:
IO TYPE:
|  |  |  | FIELD | [5 empty] | CONTROL ROOM
| FIELD DEVICE |  |  |  |  | JUNCTION BOX |  |  |  | SYSTEM CABINET
0
[13 empty] | Tag Number | Loop number | IO TYPE | JB No. | JB TB1 | JB TB2 | JB TB3 | JB Pr1 | JB Pr2 | Module No | Terminal Strip number | Rack / Node | Slot | Channel No
Tag: | 0 |  | 0/0 |  |  | 0 |  | 0/0-0 |  | 0 | [7 empty] | 1 | 2 |  | 1
| + | [BK] |  |  | [BK] | 0 | [BK] Pr
| - | [WH] |  |  | [WH] | 1 | [WH] Pr |  |  | Rack: | 0
[6 empty] | 2 | [s] |  |  | Slot: | 0
[10 empty] | Channel: | 0
SG-BUS
NOTES: | [8 empty] | DOC NUMBER XXXX |  | REV | Sheet
[11 empty] | XX | 1

## FCV - INST (hidden)
LOOP NAME: 6816-L-3023
|  | FIELD |  |  | CONTROL ROOM
[5 empty] | MARSHALLING CABINET |  | SYSTEM CABINET
| FIELD DEVICE |  | JUNCTION BOX |  | 6816-DMC-B51 |  | 6816-DSC-B01
| 6816-LV-3023 |  |  |  |  | T137 AI 16 201
Tag: | 6816-LZI-3023 |  | 6816-DJB-105 | XT704d7 |  | XT704d7, XT1 | AI704d7 - AI 08 022
| + |  | 34 | 11 |  | X1 | Channel: 6
| - |  | 35 | 12 |  |  | Slot: 7
|  |  | 36 |  |  |  | Crate: 4
SG-BUS
T225 AO 08 261
Tag: | 6816-IC-3023 |  | 6816-DJB-105 | XT704d9 |  | XT704d9, XT1 | AI704d9 - AO704d9
| + |  | 31 | 11 |  | X1 | Channel: 6
| - |  | 32 | 12 |  |  | Slot: 9
|  |  | 33 |  |  |  | Crate: 4
SG-BUS
NOTES: | [5 empty] | DOC NUMBER XXXX | REV | Sheet
[7 empty] | XX | 2
6816-DMC-B51-T704d7/6816-DSC-B01-AI704d7
6816-DJB-105/6816-DMC-B51
6816-DMC-B51-T704d7/6816-DSC-B01-AI704d7
[BK] Pr 12
[WH] Pr 12
[BK]
[WH]
[S]
6816-LZI-3023/6816-DJB-105
[BK]
[WH]
[S]
6816-DJB-105/6816-DMC-B51
[BK] Pr 12
[WH] Pr 12
6816-DMC-B51-T704d9/6816-DSC-B01-AO704d9
[BK] Pr 11
[WH] Pr 11
[BK]
[WH]
[S]
6816-LZI-3023/6816-DJB-105
[BK]
[WH]
[S]
6816-DJB-105/6816-DMC-B51
[BK] Pr 11
[WH] Pr 11

## XV VALVE
LOOP NAME /НАЗВАНИЕ ПЕТЛИ:6801-XV-8029
|  |  |  | FIELD/ПОЛЕ | [6 empty] | CONTROL ROOM/КОНТРОЛЬНАЯ КОМНАТА
[11 empty] | MARSHALLING CABINET |  |  | SYSTEM CABINET/ПЕРЕКРЕСТНЫЙ ШКАФ
| FIELD DEVICE/ПОЛЕВОЕ УСТРОЙСТВО |  |  |  |  | JUNCTION BOX/РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА |  |  |  |  | 6800-DMC-B60 |  |  | 6800-DSC-B03
Tag/Ярлык: | [11 empty] | T237 DO 32 241
| 6801-XV-8029 | [BK 1] | 6801-XV-8029/6801-DJB-302 |  | [BK 1] | 6801-DJB-302 | [BK 1] | 6801-DJB-302/6800-DMC-B60 | [BK 1] | XT208d8 |  | T208d8 , XT1 | 6800-DMC-B60-T208d8/6800-DSC-B03-DO208d8 | DO208d8 - DO 32 012
| 1+ |  |  |  |  | 17 |  |  |  | 43 |  | X1 |  | Channel: 22
| 2- | [BK 2] |  |  | [BK 2] | 18 | [BK 2] |  | [BK 2] | 44 |  |  |  | Slot: 8
| 3+ |  |  |  | [BK 3] | 19 | [BK 3] | [6 empty] | Crate: 8
|  | PE [GN/YE] | [7 empty] | SG | [5 empty] | XZS | -8029
SG-BUS
6800-DMC-B03
|  |  | 6801-XV-8029/6802-DJB-243 | [10 empty] | 6800-DSC-B02
[12 empty] | T237 DI 16 231 |  |  |  | Tag_Number | Loop_Name | JB tag number | Pair_Num | Marsh_CabInet | Term_Block1 | Term1 | Term_Block2 | Term2 | FTA_model | FTA_Tag | FTA_In1 | FTA_Out1 | Sys_Cabinet | Module_Tag | Module_Type | Crate | Slot | Channel
Tag/Ярлык: | 6801-XV-8029 | 6801-XZSC-8029/01+ [BK] Pr 01 |  |  | [BK] Pr 01 | 6802-DJB-243 | [BK] Pr 11 | 6802-DJB-243/6800-DMC-B03 | [BK] Pr 11 | XT203d6 |  | T203d6 , X11 | 6800-DMC-B03-T203d6/6800-DSC-B02-DI203d6 | DI203d6 - DI 32 012 |  | 6801-XZSC-8029 | 6801-XV-8029 | 6802-DJB-243 | 11 | 6800-DMC-B03 | XT203d6 | 21 | XT203d6 | 22 | T237 DI 16 231 | T203d6 | X11 | X1 | 6800-DSC-B02 | DI203d6 | DI 32 012 | 3 | 6 | 21
| 1+ |  |  |  |  | 31 |  |  |  | 21 |  | X1 |  | Channel: 21 |  | 6801-XZSO-8029 | 6801-XV-8029 | 6802-DJB-243 | 12 | 6800-DMC-B03 | XT203d6 | 23 | XT203d6 | 24 | T237 DI 16 231 | T203d6 | X11 | X1 | 6800-DSC-B02 | DI203d6 | DI 32 012 | 3 | 6 | 23
| 2- | 6801-XZSC-8029/02- [BK] Pr 01 |  |  | [WH] Pr 01 | 32 | [WH] Pr 11 |  | [BK] Pr 11 | 22 |  |  |  | Slot: 6 |  | 6801-XY-8029 | 6801-XV-8029 | 6801-DJB-302 | 6 | 6800-DMC-B60 | XT208d8 | 43 | XT208d8 | 44 | T237 DO 32 241 | T208d8 | XT1 | X1 | 6800-DSC-B03 | DO208d8 | DO 32 012 | 8 | 8 | 22
| 3+ | 6801-XZSO-8029/03+ [BK] Pr 01 |  |  | [BK] Pr 02 | 34 | [BK] Pr 12 |  | [BK] Pr 12 | 23 |  |  |  | Crate: 3
| 4- | 6801-XZSO-8029/04- [BK] Pr 01 |  |  | [WH] Pr 02 | 35 | [WH] Pr 12 |  | [BK] Pr 12 | 24 |  |  |  | Channel: 23
Slot: 6
[10 empty] | SG |  |  |  | Crate: 3
SG-BUS
NOTES/ПРИМЕЧАНИЯ: | [11 empty] | AGCC.979-0000-2014803-D14-0009 |  | REV/РЕВ | Sheet/Лист
[14 empty] | 2 | 984